附件2

校南大门砌花坛及铺种草坪项目方案

一、项目介绍

# 该项目为了美化校园环境，提升南大门绿化景观，计划在校南大门砌花坛及铺种草坪，铺种草坪面积约63平方米。现场施工包含挖机开挖（深度约0.6m）、覆种植土、砌花池、铺种草坪、场地平整清理、垃圾清运（运至校外处理）等事项。

- 项目要求

- 项目清单

- 破碎锤使用，卡特307，1天；

- 挖机开挖，卡特307，1天；

- 切割机使用（混凝土切缝）；

- 砖头900块；

- 黄砂1车；

- 大理石板9平方米；

- 垃圾清运，小型绿皮渣土车，12车；

- 租用围挡35片；

- 覆优质种植土63㎡深度0.6m；

- 四季青草坪铺装63㎡；

- 砌砖人工砌筑花池及贴砖6个工；

- 射灯保护性拆除与安装费用。

- 项目要求

- 承包方式：上门服务，包工包料包售后；

- 项目报价为固定单价形式报价，按实际发生及采购人认可的工程量进行结算，结算依据：固定单价×实际发生及采购人认可的工程量；

- 服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。

- 人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。

- （5）绿植到场需经采购人确认品种、型号及数量后进行栽植要求：

- 四季青草坪63㎡，保证四季常绿，并且色泽优美，生长状态良好：

- 四季青草坪种植后按照要求三级养护进行养护管理，保证植物长势良好。

- 现场所有垃圾（含自有部分）并及时清运至校外包处理，做到工完、料净、场清，恢复因该项目原因损坏的地面、校园环境与道路设施等。

三、养护期及标准

1.绿化项目养护期：四季青草坪养护期一年。

2.养护标准：江苏省园林植物三级养护，含有机肥农药，满足成活率百分之百，如有绿植死亡，需免费进行更换或扣除绿植和养护费。

### 四、付款方式：该项目施工完毕组织相关部门进行验收，验收如无异议，合格后付工程总价的百分之百。

后勤与基建管理处

### 五、项目采购清单

| 序号 | 分项名称 | 项目特征 | 单价 | 数量 | 单位 | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎锤使用 | 卡特307 |  | 1 | 天 |  |
| 2 | 挖机开挖 | 卡特307 |  | 1 | 天 |  |
| 3 | 切割机使用 | 混凝土切缝 |  |  |  |  |
| 4 | 砖头 | 5cm*20cm |  | 900 | 块 |  |
| 5 | 黄砂 | 四不像三轮车 |  | 1 | 车 |  |
| 6 | 大理石板 | 30cm*60cm火烧板含切割做坡口 |  | 9 | ㎡ |  |
| 7 | 垃圾清运 | 小型绿皮渣土车 |  | 12 | 车 |  |
| 8 | 围挡租金 | 100cm*90cm含往返运费 |  | 35 | 片 |  |
| 9 | 覆优质种植土 | 63㎡深度0.6m |  | 37.8 | m³ |  |
| 10 | 草坪铺装 | 四季青草坪 |  | 63 | ㎡ |  |
| 11 | 砌砖人工 | 砌筑花池及贴砖 |  | 6 | 工 |  |
| 12 | 射灯保护性拆除与安装 |  |  |  |  |  |
| 共计 元 |  |  |  |  |  |  |

### 注：总价含货物费用、运杂费（含垃圾清运）、安装施工费、集成费、税金和其他所有费用。