连云港师范高等专科学校

后勤与基建管理处报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | LSZHQ20230025 | 项目名称 | 校内部分防水项目 |
| 采购方 | 连云港师范高等专科学校 | | |
| 供应商 |  | | |
| 供应商联系人 |  | 联系电话 |  |
| 询价内容 | 1.需求清单：见附:1。  2.承包方式：包工包料+。  3.人员要求：  （1）服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。  （2）人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。  4.工期：10天  5.验收标准:本次工程必须符合国家、省、市颁布的施工及验收规范的要求。  6.质保期：5年  7.付款方式：本工程无预付款，工程施工完毕且验收合格后一次性付款全款（无息） | | |
| 供应商报价 | 本次报价为供应商唯一报价，采用最低价中标法。  **最高限价： 7000 元。**  报价（大写）： ，（小写）： 。  **报价包含人工费、各种材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。**  供应商单位签章：  年 月 日 | | |

连云港师范高等专科学校后勤与基建管理处制

附件1：

校内部分防水工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **维修地点** | **工艺名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 吉余楼A区四楼顶西头伸缩缝及走廊 | 铲除白墙 | 40 | ㎡ |
| 墙加地面砂浆找平 | 58 | ㎡ |
| 洒冷底油 | 58 | ㎡ |
| 防水材料SBS（含伸缩缝附加层防水SBS） | 63 | ㎡ |
| 清理垃圾 | 1 | 个 |
| 2 | 图书馆地下室内两个风机顶 | 墙加地面砂浆找平 | 30 | ㎡ |
| 洒冷底油 | 16.8 | ㎡ |
| 防水材料SBS | 16.8 | ㎡ |
| 清理垃圾 | 2 | 个 |