附件1：                          连云港师范高等专科学校

后勤与基建管理处报价单

| 项目编号 | LSZHQ2024015 | 项目名称 | 2024年校园生活用水储水箱清洗消毒项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方 | 连云港师范高等专科学校 |  |  |
| 供应商 |  |  |  |
| 供应商联系人 |  | 联系电话 |  |
| 询价内容 | 1.需求内容：清洗校园生活用水水箱600方（1、2号），按有限空间（水箱清洗消毒）作业操作规程开展清洗消毒工作 。 2.承包方式：包工包料包检测合格。 3.人员要求： （1）服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。 （2）人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。 4.服务期：1天 5.验收标准:出具水箱清洗和消毒记录表或报告（需包含但不限于前后清洗消毒对比照，人员一览表，耗材及设备使用记录等）、委托第三方出具专业检测报告并符合各管理部门检查、清洗和消毒所有药品合格证明资料。 7.付款方式：按合同要求清洗完成验收合格，出具第三方专业检测报告并符合各管理部门检查后一次性付清全款。 |  |  |
| 供应商报价 | 本次报价为供应商唯一报价，采用最低价中标法。 最高限价： 1.3万 元。 报价（大写）： ，（小写）： 。 总报价：包含上门服务人工、设备、材料和验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。 供应商单位签章： 年 月 日 |  |  |

连云港师范高等专科学校后勤与基建管理处制