连师专〔2019〕106 号

连云港师范高等专科学校

水电管理办法

- 第一章 总则

第一条 为了贯彻国家节能减排政策，根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国水利法》和省、市政府相关关法规，结合我校实际情况，在保证教学、科研的正常运行及师生员工的正常生活的前提下，规范校内用水用电秩序，消除水电事故隐患，让全校师生员工养成良好的用水用电习惯。特制定本办法。

第二条  水电管理坚持为教学、科研和师生员工生活服务的原则，积极发挥各学院、部门和师生员工的积极性和主动性，建立健全用水用电制度和工作机制，促进水电管理的良性循环，降低水电消耗，提高办学效益。

第三条 凡由学校供水供电的单位和个人均适用本办法。

- 第二章 管理机构

第四条 学校成立水电管理领导小组，领导小组下设办公室，挂靠后勤服务中心，其职责是:

(一)研究和贯彻执行国家和地方水电相关法律法规；

(二)制定水电建设总体规划；

(三)审核水电管理相关制度；

(四)核定单位和个人用水用电性质和水电收费价格；

(五)负责水电管理的组织和协调。

第五条 后勤服务中心是水电管理的职能部门，后勤服务中心水电管理科主要负责水电管理的日常工作，其职责是：

(一)保障水电正常供应，为教学、科研和师生员工生活服务；

(二)拟订水电规划和基础设施建设计划；

(三)负责水电设施的管理、运行和维护；

(四)受理学院、部门和来校务工单位、个人用水用电申请；

(五)负责水电计量收费；

(六)对违章用水用电行为进行处理；

(七)负责与地方水电部门的协调和联系；

(八)加强节水节电宣传，积极推广和使用节水节电新技术和新产品。

- 第三章 水电管理

第六条 用水用电申请及受理

(一)凡需新装用水用电设施、设备的学院、部门和来校务工单位、个人，应向水电管理职能部门提出申请；来校务工单位和务工人员须与学校签订《水电供用合同》并按规定缴纳保证金；

(二)来校务工单位和务工人员变更用水用电性质、户名，暂停或停止用水用电，移动计量设施，应事前向水电管理职能部门提出申请，办理相关手续；

(三)学院、部门需新增大功率（单件2KW以上、多件总功率10KW以上）用电设施设备，应将购买申报资料报后勤服务中心审查备案，并提出安装建议。

第七条 水电计量管理

（一）凡由学校供水供电的用户均应安装水电表，后勤服务中心负责监测全校范围水电使用情况。

（二）临时用水用电的用户，应安装计量表，按表计费。未安装表使用者，则按使用时间和功率或流量进行估算计量、收费。

（三）用户使用的水电表由用户保管，如有遗失、损坏由用户负责赔偿。由于用户原因需要移动表位，工料费由用户自行负担。

（四）计量表具若发生接线错误、失灵、精确度不准时，应报后勤服务中心进行维修。

第八条 水电收费管理

(一)水电收费严格执行国家统一标准，坚持“谁使用、谁付费”的原则；

(二) 学校通过加强计量基础条件建设，逐步全面实行用水、用电分类、分项、分户计量管理，利用经济杠杆对水电使用进行调节，建立“定额管理，有偿使用”的用水用电机制。

(三)学生宿舍的学生用水用电实行“定量免费，超量付费”；

(四)生产经营、外来务工单位、人员使用水电全额计收；

(五)水电管理职能部门须按双月查抄水电用量，按双月向校财务处报送报表；

(六)收费按不同对象分为“代扣”和“自缴”两种形式，校内一卡通结算用户由校财务处代扣，其它单位、个人到财务处主动按时足额缴费；

(七)对拒缴水电费的单位，经后勤服务中心同意后，可以停供水电。

第九条 水电工程管理

(一)学校水电基础设施建设由学校统一规划、设计并组织实施；

(二)凡新建、改建水电工程的设计，须经水电管理职能部门审核。工程完工后，须经水电管理职能部门验收。水电竣工的相关资料须交校档案馆存档。未经水电管理职能部门审核、验收的工程不予通水通电；

(三)单位内部若需改造水电设施和管线，须按规范进行设计，并将设计方案报水电管理职能部门审核，未经同意，不得擅自组织实施。

第十条 水电设施维护及运行管理

(一)水电设施的维护及运行实行“后勤服务中心统一管理、各维保单位协同管理”，单位和个人不得自行变更和处置；

(二)校内变(配)电房、泵房、表房的日常运行管理和维护由后勤服务中心负责；

第十一条 节水节电管理

(一)大力开展节水节电的教育和宣传，提高全校师生员工的节约意识，提倡节俭的生活方式，形成节约风尚；

(二)各学院、部门工作人员要厉行节约，做到人走灯灭、关掉各种电源，室内空调温度控制夏季不低于26℃，冬季不高于20℃；

(三)各二级学院和各部门负责人作为该部门节水节电监管工作的责任人，将节水节电纳入各单位目标责任制，有大型实验装置的实验室，应指定实验室负责人为水电管理责任人；

(四)学生工作部门要将节约型校园建设工作纳入学生教育管理工作中，积极引导和支持学生广泛开展节约“一滴水、一度电”的教育活动，杜绝“长明灯,长流水”现象；

(五)公共教学楼、公共教室的用水用电由管理部门安排专人管理，及时关闭电源、水源，避免用水用电的浪费；

(六)严格控制公共照明及景观灯的开关时间，最大限度利用自然光；

(七)绿化浇灌、环境卫生、路面喷洒等用水尽量减少使用自来水；

(八)推广使用节水节电新产品。

第四章 违章与处罚

第十二条 任何单位和个人都必须遵守水电法规和学校水电管理办法，严禁违章用水用电。

(一)未经同意，擅自改变原有水电管线设计使用水电，经查实构成安全隐患的，由水电管理职能部门发出《违章使用水电通知书》，造成严重后果的，报学校追究其责任，触犯法律者由司法机关依法追究法律责任；

(二)未经同意，擅自改变用水用电性质的（如民用改为商业、经营、生产等），由水电管理职能部门发出《违章使用水电通知书》，并追缴三倍用量的费用；

(三)擅自变更计量装置、绕越计量装置、开启计量装置封印、故意使计量装置不准或失效和其他方法违章使用水电等，由水电管理职能部门发出《违章使用水电通知书》其当月用量按全校当月同类最高用量计量，并追缴前三个月的费用；

(四)凡有本条（一）、（二）、（三）款行为，在《违章使用水电通知书》发出十五日内仍未办理手续者，将停止水电供应。

第十三条 任何单位和个人须在规定期限内缴纳水电费，逾期未缴者，自逾期之日起每日按总额千分之三计收滞纳金。在接到催缴通知七日后仍未缴费者，可视情况停止水电供应。

第十四条 未按规定办理计量装置更换手续者，后勤服务中心将发出《计量装置更换通知书》。单位和个人在接到《计量装置更换通知书》七日内仍不办理更换手续，其用量按全校当月同类最高用量收费，同时追收前三个月的费用并视情停止水电供应。

第十五条 凡被停供水电需重新启用的单位和个人，必须到后勤服务中心办理相关手续后，方能恢复水电供应。

- 第五章 经费使用

第十六条 加强水电费管理，回收的水电费须及时上缴学校财务处。

第十七条 学校按回收水电费总额的百分之十作为计量设施的建设、改造专项费用。

第十八条  学生超额水电费，按学校规定缴纳校财务处。

第十九条 对举报违章行为及反映跑、冒、滴、漏的有关人员，可视情况一次给予50-500元奖励。

- 第六章 附 则

第二十条 本办法由后勤服务中心负责解释。

连云港师范高等专科学校

2019年11月20日

连云港师范高等专科学校校长办公室 2019年11月20日印发