|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **维修项目** | **型号** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 水泵 | 三菱进口水泵（原装） PAC一KE07DM一E | 3 | 个 | 包安装、调试 质保一年 |
| 2 | 管道及辅材 | 排水管是阻燃PVC32，30米， 排水管是阻燃PVC25，30米。 | 3 | 项 | 包安装、调试 |
| 3 | 维修服务 | 检修，保证空调正常运行，管道无淤堵及漏水点 | 3 | 项 |  |

**附件2： 图书馆中央空调维修项目清单**