附加1： 连云港师范高等专科学校

后勤与基建管理处报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | LSZHQ2014013 | 项目名称 | 玖兴楼无机房曳引式电梯更换钢丝绳 |
| 采购方 | 连云港师范高等专科学校 |
| 供应商 |  |
| 供应商联系人 |  | 联系电话 |  |
| 询价内容 | 1.需求清单：见附件。2.承包方式:包工包料包售后。3.人员要求：（1）服务配置：自备人员及完成全部内容的工具、耗材及车辆，如有大型机械需提前报备。   （2）人员安全：中标人全部人员的人身安全及财产安全均有中标人负责，如发生的纠纷或事故，由中标人承担全部责任及法律追责，如损坏采购人的设施，需照价赔偿。4.工期：3个工作日5.验收标准:（1）电梯安装后性能达到GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》。（2）《电梯安装验收规范》规定的标准。6.质保期：1年。7.付款方式：完成项目更换维修，保证电梯正常运行，符合验收标准后一次性付清全款。 |
| 供应商报价 | 本次报价为供应商唯一报价，采用最低价中标法。**最高限价： 9718 元。**报价（大写）： ，（小写）： 。**报价包含项目中更换维修物品的报价、人工安装费、标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。**供应商单位签章： 年 月 日 |

连云港师范高等专科学校后勤与基建管